ANNEXE A RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR POUR LE CONTROLE DE LA CONCEPTION DE VOTRE FUTUR DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

INFORMATIONS GENERALES

PIECES A JOINDRE EN COULEUR A LA PRÉSENTE DEMANDE :

- Plans intérieurs de l'habitation projetée ou existante, niveaux par niveaux indiquant la destination des pièces et leur surface habitable (chambres, WC, salle d'eau, séjour, bureau, …),

- Etude de définition d’une installation d’assainissement non collectif réalisée par un bureau d’études (1)

- Autorisation de rejets (si nécessaire),

- Autorisations particulières (si nécessaire)

REMARQUE IMPORTANTE : EN AUCUN CAS, l’installation du dispositif d’assainissement non collectif ne doit être entreprise avant l’approbation du dossier par le service public.

COORDONNEES DU CONCEPTEUR DU FUTUR DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Nom :	_____________________________________________

- Adresse :	_____________________________________________

- Tel portable : 	_____________________________________________

- Tel fixe :	_____________________________________________

- Courriel (facultatif) :	_____________________________________________

COORDONNEES DE L’INSTALLATEUR (ENTREPRISE OU PARTICULIER) - SI CONNU -

- Nom :	_____________________________________________

- Adresse :	_____________________________________________

- Tel portable 	_____________________________________________

- Tel fixe : 	_____________________________________________

- Courriel (facultatif) :	_____________________________________________

Nombre d’Equivalents habitants (EH) retenu par le bureau d’études : _____________

MODE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

☐  Adduction publique

☐ Alimentation privée (préciser par quel moyen -puits, forage-) : ___________________________________

Présence d’un captage privé (2) (prélèvement, puits, forage) à proximité de l’installation prévue ?	 Oui  Non

SI OUI :

- L’ouvrage est-il déclaré (3) 	☐ oui ☐  non

- L’eau est-elle utilisée pour l’alimentation humaine ?	☐  oui ☐  non

- L’eau est-elle utilisée pour l’arrosage de légumes destinés à la consommation humaine ?	☐  oui ☐  non

- La distance entre le captage et l’installation prévue est-elle supérieure à 35 mètres (4) ? 	☐  oui ☐  non

- L’étude devra être conforme au « guide technique pour la réalisation des études de définition d’une installation d’assainissement non collectif pour l’habitat individuel » édité par le conseil département du Finistère ou aux dispositions du cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d’assainissement non collectif » édité par l’agence de l’eau Loire Bretagne) pour les travaux de réhabilitations financés par l’agence de l’eau.

- Il peut s’agir d’un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine

- Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au maire

- La création d’une installation d’assainissement non collectif à moins de 35 m d’un forage déclaré n’est possible que lorsqu’il est démontré que l’implantation permettra de garantir une eau propre à la consommation humaine.

CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION PROJETEE

Prétraitements

☐ Bac à graisses (volume 	: _______________ litres)

☐ Fosses toutes eaux (volumes : _______________ m3) ☐ avec préfiltre intégré à la fosse ☐ sans préfiltre ingéré

☐ Autre dispositif (fosse d’accumulation,) : _____________________________________________________

Traitement

| ☐ Tranchées d’épandage Nombre de tranchée : ____________________ Longueur de chaque tranchée ____________m Profondeur ___________________________m Largeur ______________________________m ☐ Lit d’épandage Longueur : ____________________________m Largeur : _____________________________m Profondeur : __________________________m ☐ Filtre à sable vertical ☐ non drainé ☐ drainé Longueur _____________________________m Largeur ______________________________m Profondeur : __________________________m | ☐ Tertre d’infiltration Longueur à la base _____________________ m Largeur à la base : ______________________ m Longueur au sommet : __________________ m Largeur au sommet _____________________ m ☐ Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe Fournisseur : ___________________________ Surface de filtration : ___________________m² ☐ Filière agrée ☐ Filtre compact ☐ Filtre planté de roseaux ☐ Microstation d’épuration Dénomination commerciale de la filière agrée : ______________________________________________ Modèle : ______________________________________ Numéro d’agrément : ___________________________ Capacité de traitement : ________________ EH |
| --- | --- |

Dispositifs annexes

☐Pompe de relevage

☐ Des eaux brutes 	☐ Des eaux prétraitées 	☐ Des eaux traitées

☐  Toilette sèche

Moyens mis en œuvre pour épandre les composts produits ……………………………………………

Rejet des eaux usées et des eaux pluviales

| Rejet des eaux usées ☐ Dans le sol (drains ou puits perdu) ☐ En surface ☐ Dans un fossé de la commune ☐ Dans un fossé non communal, un cours d’eau, une mare, etc… (préciser : _________________) Pour un rejet en surface, une autorisation obtenue auprès du gestionnaire de l’exutoire est à joindre impérativement à la demande de validation du projet. Dans le cas d’un rejet dans un fossé communal, la Communauté de Communes peut se charger de faire la demande d’autorisation auprès de la commune ☐ Je souhaite que le SPANC se charge de faire cette demande | Rejet des eaux pluviales ☐ Dans le sol ☐ Dans un fossé existant ☐ Dans un cours d’eau, mare, etc. (préciser : __________________________________________) ☐ Dans le réseau |
| --- | --- |

Les données collectées sont nécessaires aux services Eau et Assainissement de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime pour assurer le suivi et la gestion des interventions. Elles sont communiquées au Centre des Finances Publiques pour la facturation et conservées 10 ans. Vous disposez de droits sur vos données que vous pouvez exercer auprès du service concerné ou du délégué à la protection des données de l’établissement.

Pour connaître vos droits et les modalités, veuillez consulter la notice d’information affichée à l’accueil de la Communauté de Communes.